|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zur Person** | | | |
| Unternehmen / Abteilung: | | |  |
| Name: | | |  |
| Datum: | | |  |
| **Bearbeitungshinweise** | | | |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an. * Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten. * Mehrfachnennungen sind möglich. * Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können. | | | |
| **Fragen** | | | |
| **1** | Frage: Ordnen Sie die 5 – Sicherheitsregeln in der richtigen Reihenfolge mit Zahlen zu. | | |
|  | Freischalten | |
|  | Erden und Kurzschließen | |
|  | Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken | |
|  | Gegen Wiedereinschalten sichern | |
|  | Spannungsfreiheit feststellen | |
| **2** | Frage: Welche Aussagen sind richtig? | | |
|  | Arbeiten unter Spannung ist die bessere Arbeitsmethode. Hier geht alles schneller und einfacher. | |
|  | Das Arbeiten im Freigeschalteten Zustand ist die bevorzugte Arbeitsmethode | |
|  | Beim „Gegen Wiedereinschalten sichern“ ist Kennzeichnung Pflicht | |
|  | Die Anwendung der 5-Sicherheitsregeln kann nach eigenem Ermessen durchgeführt werden und sind nicht verbindlich | |
| **3** | Frage: Welche Messkategorie CAT wird mindestens bei Messungen an einer Unterverteilung benötigt? | | |
|  | CAT II | |
|  | CAT III | |
|  | CAT 00 | |
|  | Safety Level III | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden