|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zur Person** | | | |
| Unternehmen / Abteilung: | | |  |
| Name: | | |  |
| Datum: | | |  |
| **Bearbeitungshinweise** | | | |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an. * Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten. * Mehrfachnennungen sind möglich. * Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können. | | | |
| **Fragen** | | | |
| **1** | Frage: Nach welcher Norm sind primär wiederkehrende Prüfungen an ortsfesten elektrischen Anlagen/ Maschinen durchzuführen? | | |
|  | VDE 0100-600 | |
|  | DGUV Vorschrift 3 | |
|  | VDE 0113-1 | |
|  | VDE 0105-100 | |
| **2** | Frage: Isolationswiderstand: Auf welche Messspannung darf bei Überspannungsableitern reduziert werden? | | |
|  | 1500 V DC | |
|  | 500 V DC | |
|  | 250 V AC | |
|  | 250 V DC | |
| **3** | Frage: Welcher Kurzschlussstrom wird bei einem LS B16 A (230 V AC/ TN) mindestens benötigt? | | |
|  | 80 A | |
|  | 120 A | |
|  | 240 A | |
|  | 60 A | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden