|  |
| --- |
| **Angaben zur Person** |
| Unternehmen / Abteilung: |       |
| Name: |       |
| Datum: |       |
| **Bearbeitungshinweise** |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an.
* Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten.
* Mehrfachnennungen sind möglich.
* Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können.
 |
| **Fragen** |
| **1** | Frage: Nach welcher Norm sind primär wiederkehrende Prüfungen an ortsfesten elektrischen Anlagen/ Maschinen durchzuführen? |
| [ ]  | VDE 0100-600 |
| [ ]  | DGUV Vorschrift 3 |
| [ ]  | VDE 0113-1 |
| [ ]  | VDE 0105-100 |
| **2** | Frage: Isolationswiderstand: Auf welche Messspannung darf bei Überspannungsableitern reduziert werden? |
| [ ]  | 1500 V DC |
| [ ]  | 500 V DC |
| [ ]  | 250 V AC |
| [ ]  | 250 V DC |
| **3** | Frage: Welcher Kurzschlussstrom wird bei einem LS B16 A (230 V AC/ TN) mindestens benötigt? |
| [ ]  | 80 A |
| [ ]  | 120 A |
| [ ]  | 240 A |
| [ ]  | 60 A |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden