|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zur Person** | | | |
| Unternehmen / Abteilung: | | |  |
| Name: | | |  |
| Datum: | | |  |
| **Bearbeitungshinweise** | | | |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an. * Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten. * Mehrfachnennungen sind möglich. * Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können. | | | |
| **Fragen** | | | |
| **1** | Frage: Was bedeutet der Begriff „spannungsfrei“ | | |
|  | Spannung kleiner 1000 V | |
|  | Spannung null oder annährend null, das heißt ohne Spannung und/oder ohne Ladung | |
|  | Spannung kleiner 10 mV | |
|  | 0 mA | |
| **2** | Frage: Welche Informationen müssen einer schaltbefähigten Person zur Verfügung stehen? | | |
|  | Sie muss für die auszuführenden Aufgaben über ausreichende Netz-, Anlagen-, Orts- und Schaltgerätekenntnisse verfügen. | |
|  | Sie kann wissen wo abgeschaltet werden muss. | |
|  | Sie braucht außer ihre Erfahrungen keine ausführlicheren Kenntnisse | |
|  | nichts | |
| **3** | Frage: Was muss für das Schalten und Arbeiten im Mittelspannungsbereich vorher sichergestellt sein? | | |
|  | Man muss eine ausreichende Konzentrationszeit im Vorfeld zur Verfügung haben. | |
|  | Alle auszuführenden Arbeiten sind im Vorfeld ausreichend zu planen. | |
|  | Alle benötigten Werkzeuge müssen überprüft und in ordnungsgemäßem Zustand sein | |
|  | Schmutzabweisende Bekleidung in ausreichendem Umfang | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden