|  |
| --- |
| **Angaben zur Person** |
| Unternehmen / Abteilung: |       |
| Name: |       |
| Datum: |       |
| **Bearbeitungshinweise** |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an.
* Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten.
* Mehrfachnennungen sind möglich.
* Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können.
 |
| **Fragen** |
| **1** | Frage: Was bedeutet der Begriff „spannungsfrei“ |
| [ ]  | Spannung kleiner 1000 V |
| [ ]  | Spannung null oder annährend null, das heißt ohne Spannung und/oder ohne Ladung |
| [ ]  | Spannung kleiner 10 mV |
| [ ]  | 0 mA |
| **2** | Frage: Welche Informationen müssen einer schaltbefähigten Person zur Verfügung stehen? |
| [ ]  | Sie muss für die auszuführenden Aufgaben über ausreichende Netz-, Anlagen-, Orts- und Schaltgerätekenntnisse verfügen. |
| [ ]  | Sie kann wissen wo abgeschaltet werden muss. |
| [ ]  | Sie braucht außer ihre Erfahrungen keine ausführlicheren Kenntnisse |
| [ ]  | nichts |
| **3** | Frage: Was muss für das Schalten und Arbeiten im Mittelspannungsbereich vorher sichergestellt sein? |
| [ ]  | Man muss eine ausreichende Konzentrationszeit im Vorfeld zur Verfügung haben. |
| [ ]  | Alle auszuführenden Arbeiten sind im Vorfeld ausreichend zu planen. |
| [ ]  | Alle benötigten Werkzeuge müssen überprüft und in ordnungsgemäßem Zustand sein |
| [ ]  | Schmutzabweisende Bekleidung in ausreichendem Umfang |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden