|  |
| --- |
| **Angaben zur Person** |
| Unternehmen / Abteilung: |       |
| Name: |       |
| Datum: |       |
| **Bearbeitungshinweise** |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an.
* Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten.
* Mehrfachnennungen sind möglich.
* Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können.
 |
| **Fragen** |
| **1** | Frage: Ordnen Sie die 5 – Sicherheitsregeln in der richtigen Reihenfolge mit Zahlen zu. |
|  | Freischalten |
|  | Erden und Kurzschließen |
|  | Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
|  | Gegen Wiedereinschalten sichern |
|  | Spannungsfreiheit feststellen |
| **2** | Frage: Wie muss der Motor im Drehstromnetz mit 400 V angeschlossen werden? |
| [ ]  | Sternschaltung |
| [ ]  | Dreieckschaltung |
| [ ]  | Viereckschaltung |
| [ ]  | Kreisschaltung |
| **3** | Frage: Welcher Prüfstrom muss bei der Niederohmigkeit des Schutzleiters mindestens angewendet werden? |
| [ ]  | ≥ 200 mA |
| [ ]  | ≥ 200 µA |
| [ ]  | ≥ 2 A |
| [ ]  | ≥ 10 A |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden