|  |
| --- |
| **Angaben zur Person** |
| Unternehmen / Abteilung: |       |
| Name: |       |
| Datum: |       |
| **Bearbeitungshinweise** |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an.
* Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten.
* Mehrfachnennungen sind möglich.
* Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können.
 |
| **Fragen** |
| **1** | Frage: Was versteht man unter der Aufschrift „gG-gL“? |
| [ ]  | Größe der Sicherung |
| [ ]  | Farbcode der Sicherung |
| [ ]  | Charakteristik der Sicherung |
| [ ]  | Preisklasse der Sicherung |
| **2** | Frage: Auf was ist beim Betätigen des Überstromrelais zu achten?E:\Mebedo\Weka 2007_2008\Weka 11-2008\Berührungsschutz Beispiele\Berührungsschutz_Beispiele.JPGQuelle: R. O. E. GmbH |
| [ ]  | Vorsichtige Einstellung vornehmen |
| [ ]  | Hier darf nur eine Elektrofachkraft betätigen |
| [ ]  | Alles in Ordnung solange ich ruhige Hände habe |
| [ ]  | Es dürfen sich keine blanken stromführenden Teile im Bereich des Betätigungselements befinden – Fehlende Fingersicherheit! |
| **3** | Frage: Welche Aussagen zum Fehlerstromschutzschalter mit einem Nenndifferenzstrom von 30 mA sind richtig? |
| [ ]  | Er bietet Schutz vor Personenschäden |
| [ ]  | Er schützt die Leitung vor Überlast |
| [ ]  | Er schützt die Leitung vor Kurzschluss |
| [ ]  | Er schützt vor Bränden in elektrischen Anlagen |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden