|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zur Person** | | | |
| Unternehmen / Abteilung: | | |  |
| Name: | | |  |
| Datum: | | |  |
| **Bearbeitungshinweise** | | | |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an. * Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten. * Mehrfachnennungen sind möglich. * Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können. | | | |
| **Fragen** | | | |
| **1** | Frage: Ordnen Sie die 5 – Sicherheitsregeln in der richtigen Reihenfolge mit Zahlen zu. | | |
|  | Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken | |
|  | Gegen Wiedereinschalten sichern | |
|  | Erden und Kurzschließen | |
|  | Spannungsfreiheit feststellen | |
|  | Freischalten | |
| **2** | Frage: Welche Messmittel zum Feststellen der Spannungsfreiheit dürfen Sie verwenden? | | |
|  | „Lügenstift“ | |
|  | Multimeter | |
|  | Vielfachmessgerät | |
|  | Zweipoliger Spannungsprüfer | |
| **3** | Frage: Welche Person ist bei Unklarheiten/ Unregelmäßigkeiten zu informieren? | | |
|  | Elektrotechnisch unterwiesene Personen | |
|  | Kollegen | |
|  | Chef | |
|  | Mein elektrotechnischer „Pate“ (Elektrofachkraft/ Anlagenverantwortlicher) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden