|  |
| --- |
| **Angaben zur Person** |
| Unternehmen / Abteilung: |       |
| Name: |       |
| Datum: |       |
| **Bearbeitungshinweise** |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an.
* Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten.
* Mehrfachnennungen sind möglich.
* Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können.
 |
| **Fragen** |
| **1** | Frage: Nach welcher Norm werden Maschinen hinsichtlich der elektrischen Ausrüstung geprüft (Erstprüfung)? |
| [ ]  | VDE 0100-600 |
| [ ]  | VDE 0701 oder VDE 0702 |
| [ ]  | VDE 0113-1 |
| [ ]  | VDE 0701-0702 |
| **2** | Frage: Welcher Prüfstrom ist für die Messung des Schutzleitersystems mindestens erforderlich? |
| [ ]  | ≥ 200 mA |
| [ ]  | ≥ 200 µA |
| [ ]  | ≥ 2 A |
| [ ]  | ≥ 10 A |
| **3** | Frage: Zwischen welchen Leitern erfolgt die Isolationsmessung? |
| [ ]  | L1 – L2 |
| [ ]  | L2 – L3 |
| [ ]  | L1, L2, L3 - N |
| [ ]  | Zwischen den aktiven Leitern und PE |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden