|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zur Person** | | | |
| Unternehmen / Abteilung: | | |  |
| Name: | | |  |
| Datum: | | |  |
| **Bearbeitungshinweise** | | | |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an. * Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten. * Mehrfachnennungen sind möglich. * Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können. | | | |
| **Fragen** | | | |
| **1** | Frage: Nach welcher Norm werden elektrische Niederspannungsanlagen/ Gebäudeinstallation geprüft (Erstprüfung)? | | |
|  | VDE 0100-600 | |
|  | VDE 0701 oder VDE 0702 | |
|  | VDE 0113-1 | |
|  | VDE 0701-0702 | |
| **2** | Frage: Welche Parameter müssen bei der FI/ RCD – Messung ermittelt werden? | | |
|  | Auslösezeit | |
|  | Flickerspannung | |
|  | Auslösestrom | |
|  | Berührungsspannung | |
| **3** | Frage: Welcher Richtwert gilt für die Messung der Niederohmigkeit des Schutzpotentialausgleichs? | | |
|  | < 1 kΩ | |
|  | < 1 MΩ | |
|  | < 0,1 Ω | |
|  | < 100 Ω | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden