|  |
| --- |
| **Angaben zur Person** |
| Unternehmen / Abteilung: |       |
| Name: |       |
| Datum: |       |
| **Bearbeitungshinweise** |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an.
* Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten.
* Mehrfachnennungen sind möglich.
* Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können.
 |
| **Fragen** |
| **1** | Frage: Nach welcher Norm werden elektrische Niederspannungsanlagen/ Gebäudeinstallation geprüft (Erstprüfung)? |
| [ ]  | VDE 0100-600 |
| [ ]  | VDE 0701 oder VDE 0702 |
| [ ]  | VDE 0113-1 |
| [ ]  | VDE 0701-0702 |
| **2** | Frage: Welche Parameter müssen bei der FI/ RCD – Messung ermittelt werden? |
| [ ]  | Auslösezeit |
| [ ]  | Flickerspannung |
| [ ]  | Auslösestrom |
| [ ]  | Berührungsspannung |
| **3** | Frage: Welcher Richtwert gilt für die Messung der Niederohmigkeit des Schutzpotentialausgleichs? |
| [ ]  | < 1 kΩ |
| [ ]  | < 1 MΩ |
| [ ]  | < 0,1 Ω |
| [ ]  | < 100 Ω |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden