|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zur Person** | | | |
| Unternehmen / Abteilung: | | |  |
| Name: | | |  |
| Datum: | | |  |
| **Bearbeitungshinweise** | | | |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an. * Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten. * Mehrfachnennungen sind möglich. * Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können. | | | |
| **Fragen** | | | |
| **1** | Frage: Welche Anforderungen gelten u.a. an einen Leitungsroller im Anwendungsbereich Bau-und Montagestelle? | | |
|  | IP21 | |
|  | Leitung H07RN-F oder H05BQ-F | |
|  | Tragegriff, Kurbelgriff, Trommel aus Isolierstoff oder mit Isolierstoff umhüllt | |
|  | Thermoschutzschalter | |
| **2** | Frage: Welche Funktionen hat ein PRCD-S? | | |
|  | Auslöseverhalten entsprechend einem normalen FI/RCD | |
|  | Dreipolige Überwachung L, N, PE | |
|  | Schutzleiterüberwachung/ Fremdspannungserkennung | |
|  | Warum benötigt man so etwas? | |
| **3** | Frage: Welcher Norm müssen Baustromverteiler entsprechen? | | |
|  | VDE 0105-100:2015-10 | |
|  | Der VDE 0660-600-4/EN 61439-4 | |
|  | Der Niederspannungsrichtlinie | |
|  | Keiner, bisher ging ja auch alles | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden