|  |
| --- |
| **Angaben zur Person** |
| Unternehmen / Abteilung: |       |
| Name: |       |
| Datum: |       |
| **Bearbeitungshinweise** |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an.
* Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten.
* Mehrfachnennungen sind möglich.
* Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können.
 |
| **Fragen** |
| **1** | Frage: Welche Anforderungen gelten u.a. an einen Leitungsroller im Anwendungsbereich Bau-und Montagestelle? |
| [ ]  | IP21 |
| [ ]  | Leitung H07RN-F oder H05BQ-F |
| [ ]  | Tragegriff, Kurbelgriff, Trommel aus Isolierstoff oder mit Isolierstoff umhüllt  |
| [ ]  | Thermoschutzschalter |
| **2** | Frage: Welche Funktionen hat ein PRCD-S? |
| [ ]  | Auslöseverhalten entsprechend einem normalen FI/RCD |
| [ ]  | Dreipolige Überwachung L, N, PE |
| [ ]  | Schutzleiterüberwachung/ Fremdspannungserkennung |
| [ ]  | Warum benötigt man so etwas? |
| **3** | Frage: Welcher Norm müssen Baustromverteiler entsprechen? |
| [ ]  | VDE 0105-100:2015-10 |
| [ ]  | Der VDE 0660-600-4/EN 61439-4  |
| [ ]  | Der Niederspannungsrichtlinie |
| [ ]  | Keiner, bisher ging ja auch alles |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden