|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unterweisender:** |  | | |
| **Eingewiesener:** |  | | |
| **Unternehmen:** |  | | |
| **Arbeitsbereich:** |  | | |
| **Tätigkeit:** |  | | |
| **Datum:** |  | **Uhrzeit:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hiermit wird bestätigt, folgende Punkte unbedingt einzuhalten:** | | | |
| **Unterweisungsinhalte** | **ja** | **Bemerkung** | **entfällt** |
| Die fünf Sicherheitsregeln. |  |  |  |
| Funktion Hauptschalters, Netztrenneinrichtung, NOT-AUS-Schalter. |  |  |  |
| Gefahren von Fremdspannung (Diese sind in der Aderfarbe Orange oder violett verdrahtet. Zusätzlich weisen Hinweisschilder darauf hin.). |  |  |  |
| Spannungsprüfung mit zweipoligem Spannungsprüfer (Kategorie III / IV). |  |  |  |
| Einschalten von Leitungsschutzschaltern und Motorschutzschaltern. |  |  |  |
| Auswechseln Initiatoren, Magnetspulen, Fotozellen und Reflextastern. |  |  |  |
| Umgang mit Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen. |  |  |  |
| Handhabung der persönlichen Schutzausrüstung. |  |  |  |
| Im Rahmen der Unterweisung erfolgte eine Einweisung vor Ort. Auf folgende Punkte wurde hingewiesen:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| Einhaltung und Anwendung folgender Dokumente:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| Folgende zusätzlichen Themen wurden unterwiesen:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ort, Datum |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| verantwortliche Elektrofachkraft |  | Elektrofachkraft  (Pate) |  | Zu benennende Person |