|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auftraggeber:** | | | | | | | | | | | | **Auftragnehmer:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Auftrag Nr.:** | | | | | | | | | | | | | | | **Protokoll Nr.:** | | | | | | | | | |
| **Anlage:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Gebäude:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Netzspannung:** 3/N/PE 230/400V / 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Netzsystem:**  TN  TT  IT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prüfung** nach:  DGUV Vorschrift 3  BetrSichV  ArbStättV    DIN VDE 0100-600  DIN VDE 0105-100/A1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Anlass:**  Neuanlage  Instandsetzung  Erweiterung  Änderung  Wiederholungsprüfung  Sonstiges Anlass | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Besichtigung:**  Schutz geg. dir. Ber.  Leiter (Strombel., Sp.-fall)  Q-schnitt Schutz-, Erd.- Pot.-Ausgl.-Leitung.  Dokumentation  Zugänglichkeit  EMV Maßnahmen | | | | | | | | | | | Ausw./Einst. v. Schutz- u. Überwachungs.-Einr.  Trenn- u. Schalteinr.  Ausw. Betr.mittel  Kennz. N- und PE-Ltr.  Klemmen Leiterverbind  Ausw./Anord. SPD  Ansch. Körper / Erdung | | | | | | | | | | | | | | | | | Kennzeichnung Stromkreise  Sicherungen  Schalter  Klemmen Leiterverbind.  Warnhinweise | | | | | | | | | | | | | Gebäudesystemtechnik Leitungsverlegung  Leitungslängen  Zielbezeichnungen  Brandschottung | | | | | | | | | | | |
| Bemerkungen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Erprobung:**  Funk.-Prfg der el. Anlage | | | | | | | | | | | Funk.-Pr. der RCD/FI-Prüftast.  Spannungspolarität | | | | | | | | | | | | | | | | | Rechtsdrehf. d. Steckd.  Ableitstrommessung | | | | | | | | | | | | | Drehricht. der Motoren  Überprüfung Spannungsfall | | | | | | | | | | | |
| Bemerkungen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Übergabebericht:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlagenteil/Raum | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Stromkreis-Nr. | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Leuchten | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Steckdosen | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **Messung:** Bed.:  trocken  feucht  nass | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bemerkungen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchgängigkeit.  Schutzl. RLO =       | | | | | | Durchg. Haupt- und  zus. Pot.-Ausgl. =       | | | | | | | | | | | | | | | Erd.-wid. RE =       | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Str.kr.** | **Leitung** | | | | **Überstromschutzorgan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PE** | | | **RCD (Fehlerstromschutzschalter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **RISO [M**  **UISO [V** | | | |
| Bez. | Anz.  Leiter | A  [mm2] | | | Art | | | | In  [A] | | | | | | ZS [  k   L - PE | | | | ZI [  k   L - N | | | | RPE  [ | | | Typ  [z. B. A, B] | | | In [A]  IΔN [mA] | | | | | | UB  [V] | | | *Auslösestrom AC* | | | | | *Auslösestrom DC* | | | | | | mit  Verb. | | | ohne  Verb. |
| IΔ [mA] | | tA [ms] | | | IΔ [mA] | | | tA [ms] | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Verwendete Messgeräte  inkl. Seriennummer | | | | | | | | | | Kalibrierdatum: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kalibrierdatum: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nächster Prüftermin:** | | | | | | | | | | | | | Prüfergeb. mängelfrei:  Ja  Nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | Prüfpl. im Stromvert. eingkl.:  Ja  Nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterschriften: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gem. Übergabeb. el. Anlage übernommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prüfer**  Ort:       Datum: | | | | | | | | | | | | | | | | | **Verantwortlicher Unternehmer**  Ort:       Datum: | | | | | | | | | | | | | | | **Auftraggeber**  Ort:       Datum: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterschrift | | | | | | | | | | | | | | | | | Unterschrift | | | | | | | | | | | | | | | Unterschrift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Anhang zum Übergabebericht:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Anlagenteil/Raum** | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
| **Stromkreis-Nr.** | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
| **Leuchten** | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
| **Steckdosen** | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
| **Str.kr.** | **Leitung** | | | | **Überstromschutzorgan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PE** | | | **RCD (Fehlerstromschutzschalter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **RISO [M**  **UISO [V** | | | |
| Bez. | Anz.  Leiter | A  [mm2] | | | Art | | | | In  [A] | | | | | | ZS [  k   L - PE | | | | ZI [  k   L - N | | | | RPE  [ | | | Typ  [z. B. A, B] | | | In [A]  IΔN [mA] | | | | | | UB  [V] | | | *Auslösestrom AC* | | | | | *Auslösestrom DC* | | | | | | mit  Verb. | | | ohne  Verb. |
| IΔ [mA] | | tA [ms] | | | IΔ [mA] | | | tA [ms] | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |