|  |  |
| --- | --- |
| **Ersteller:** |       |
| **Mitwirkende:**  |       |
| **Arbeitsmittel:**  |       |
| **Arbeitsumgebung:** |       |
| **Arbeitsgegenstand:** |       |

**Einflussgrößen auf die Prüffristen ortsveränderlicher Arbeitsmittel (Standardfrist: 12 Monate) \***

| **Einflussgröße** | **Individuelle Betriebsweise** | **+ / - in Monaten** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- |
| Häufigkeit der Benutzung | Häufige Benutzung (mehrmals pro Woche), hoher Verschleiß | - 2 |       |
| Normale oder seltene Benutzung | 0 |
| Qualifikation der Benutzer/ innen | Die Bedienung der Geräte wird von Hilfskräften durchgeführt. | - 2 |       |
| Die Bedienung der Geräte wird von sachkundigen Benutzern/Benutzerinnen durchgeführt. | + 3 |
| Umgebungs-bedingungen | Die Geräte sind der Witterung ausgesetzt. | - 2 |       |
| Die Geräte sind keiner Witterung ausgesetzt. | + 3 |
| Alter der Geräte | Die Geräte sind älter als 2 Jahre. | - 2 |       |
| Die Geräte sind noch keine 2 Jahre alt. | + 3 |
| Einsatzorte und Transporte | Die Geräte werden an häufig wechselnden Einsatzorten verwendet. | - 3 |       |
| Die Geräte werden nicht an häufig wechselnden Einsatz- orten verwendet. | + 3 |

\* in Anlehnung an VBG Schrift „Sicherheit bei Veranstaltungen und Produktionen – Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte“ Version Version 3.1/2020-02

**Festlegung Art, Umfang, Prüffristen**

| Bisheriger Prüfintervall: |       |
| --- | --- |
| Ermittelter Wert für die Anpassung des bestehenden Prüfintervalls: |       |
| Festgelegter Prüfintervall: |       |
| Art: |       |
| Umfang: |       |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen:**  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift