|  |
| --- |
| Anlage |
| Firma |       | Anlagenverantwortlicher |       |
| Straße, Nr. |       | Arbeitsverantwortlicher |       |
| PLZ, Ort |             | Arbeitsort / Arbeitsbereich |       |
| Anlage |       | Ggf. Koordinator |       |
| Anlagenbetreiber |       | Ggf. SiGeKo |       |
| Arbeitsbereich |
| Auszuführende Arbeiten |       |
| Freischaltbereich |       | Schaltfeld/Zelle |       |
| Freischaltung durch  |       | = Schaltberechtigter bei > 1kV |
| 5 Sicherheitsregeln |
|  Freischalten |  | Unterschrift Ausführender |  |  Gegen Wieder- einschalten  sichern |  | Unterschrift Ausführender |  |  Spannungsfrei- heit feststellen |  | Unterschrift Ausführender |  |  Erden und kurz- schließen |  | Unterschrift Ausführender |  |  Benachbarte, unter Spannung  stehende Teile  abdecken oder  abschranken |  | Unterschrift Ausführender |  |

|  |
| --- |
| Durchführungserlaubnis |
| * Durchführungserlaubnis erteilt durch:

 Anlagenbetreiber [ ]  Anlagenverantwortlicher [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum |  | Unterschrift |  |  |  |
| Freigabe der Arbeiten  |
| * Der Anlagenverantwortliche hat den Arbeitsverantwortlichen in den Arbeitsbereich eingewiesen.
* Der Anlagenverantwortliche erteilt dem Arbeitsverantwortlichen die Arbeitserlaubnis für den beschriebenen Arbeitsbereich.
* Bei Bedarf erstellt der Anlagenverantwortliche eine ergänzende Gefährdungsbeurteilung für den Arbeitsbereich und unterweist den Arbeitsverantwortlichen.
* **Übergabe von Dokumenten** nach Abschluss der Arbeiten erforderlich?

Nein [ ] Ja [ ] , dies betrifft: Prüfdokumentation [ ] , geänderte Anlagendokumentation [ ]  |
| Achtung: Alle oben nicht genannten Anlagenteile sind als unter Spannung stehend anzusehen. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum u. Uhrzeit |  | Anlagenverantwortlicher |  | Arbeitsverantwortlicher |  |
| Einschaltbereitschaft |
| * Der Arbeitsverantwortliche erklärt die Arbeiten für beendet und meldet die Arbeitsstelle wieder betriebsbreit an den Anlagenverantwortlichen zurück.
* Meldung der Einschaltbereitschaft an:
* **Erforderliche Dokumente** wurden übergeben?

Nein [ ] Ja [ ] , es wurde übergeben: Prüfdokumentation [ ] , geänderte Anlagendokumentation [ ]  |
| Achtung: Die Arbeitsstelle ist ab sofort als unter Spannung stehend zu betrachten. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum u. Uhrzeit |  | Arbeitsverantwortlicher |  | Anlagenverantwortlicher |  |