|  |  |
| --- | --- |
| **Unternehmen:** |       |
| **Kontrollort:**  |       |
| **Datum** |       | **Uhrzeit** |       |

| **Kontrollfrage\*** | **ja** | **nein** | **teilw.** | **entfällt** | **Interv#.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ist eine Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) benannt? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | E |
| Bemerkung: |       |
| Sind Anlagenverantwortliche (ANLV) benannt? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Sind Arbeitsverantwortliche (AV) benannt? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Ist eine Qualifikationsmatrix der Mitarbeiter vorhanden und wird sie kontinuierlich gepflegt (inkl. Teilnahmebescheinigungen, Zertifikate, Gesellenbriefe, etc.)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Ist eine Weiterbildungsmatrix anhand der benötigten Qualifikationen erstellt worden und wird diese kontinuierlich gepflegt? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Sind die Normenwerke des VDE e. V. vorhanden und zugänglich? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Sind tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilungen vorhanden und erfolgt deren regelmäßige Überprüfung? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Sind Arbeits-/ Betriebsanweisungen für die durchzuführenden Arbeiten vorhanden und erfolgt deren regelmäßige Überprüfung? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Ist die passende Arbeitskleidung zum jeweiligen Tätigkeitsbereich vorhanden? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | V |
| Bemerkung: |       |
| Ist das passende Werkzeug zum jeweiligen Tätigkeitsbereich vorhanden (z. B. Messmittel entsprechend min. CAT III bis 1000 V)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | V |
| Bemerkung: |       |
| Ist eine angemessene persönliche Schutzausrüstung zu den jeweilig durchzuführenden Tätigkeiten vorhanden? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | V |
| Bemerkung: |       |
| Kommen PRCD-S auf Baustellen zum Einsatz? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | V |
| Bemerkung: |       |
| Kommen nur für den Einsatzort geeignete elektrische Arbeitsmittel zum Einsatz? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | V |
| Bemerkung: |       |
| Ist die erforderliche Nachrüstung des teilweisen Berührungsschutzes nach VDE 0660-514 umgesetzt? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Sind die erforderlichen Schnittstellen definiert und umgesetzt? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Ist das Arbeiten unter Spannung (AuS) geregelt? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Bestehen Regelungen für das Betreten abgeschlossener elektrischer Betriebsstätten? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Erfolgen Schalthandlungen (Nieder- und Hochspannung) durch qualifizierte Schaltberechtigte und werden diese wenn erforderlich schriftlich angewiesen? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | V |
| Bemerkung: |       |
| Werden regelmäßig Sicherheitsunterweisungen im Bereich der Elektrotechnik durchgeführt? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Z |
| Bemerkung: |       |
| Gibt es Regelungen für den Einsatz von externen Dienstleistern? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Sind Qualifikationsnachweise der eingesetzten externen Dienstleistern vorhanden? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | M |
| Bemerkung: |       |
| Wird die Einhaltung der gemachten Vorgaben bei externen Dienstleistern kontrolliert? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | M |
| Bemerkung: |       |
| Werden Prüfprotokolle externer Dienstleister eingefordert und kontrolliert?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Z |
| Bemerkung: |       |
| Sind die Prüfprotokolle der externen Dienstleister in Ordnung? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Z |
| Bemerkung: |       |
| Wurden Kriterien für die Auswahl und Beschaffung von Arbeitsmitteln definiert? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | V |
| Bemerkung: |       |
| Erfolgt eine Erst- und Wiederholungsprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Arbeitsmitteln nach VDE 0701-0702? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Erfolgt eine Erst- und Wiederholungsprüfung von elektrischen Maschinen nach VDE 0113-1 bzw. VDE 0105-100? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Erfolgt eine Erst- und Wiederholungsprüfung von Schweißgeräten nach VDE 0544-4? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Erfolgt eine Erst- und Wiederholungsprüfung von ortsfesten elektrischen Anlagen nach VDE 0100-600 bzw. VDE 0105-100? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Sind Gefährdungsbeurteilungen zur Prüffristenermittlung vorhanden und erfolgt deren regelmäßige Überprüfung? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Werden zur Prüfung befähigte Personen für die Prüfung von Arbeitsmitteln eingesetzt und sind diese schriftlich beauftragt (intern und extern)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Z |
| Bemerkung: |       |
| Sind die Prüfprotokolle in Ordnung? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Z |
| Bemerkung: |       |
| Werden prüfpflichtige Änderungen (hinsichtlich Sicherheit und Konformität) bewertet? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Z |
| Bemerkung: |       |
| Sind die erforderlichen Kenntnisse der anzuwendenden Regelwerke ausreichend vorhanden? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | V |
| Bemerkung: |       |
| Kenntnis über direkten fachlichen und disziplinarischen Vorgesetzen? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Ist eine Arbeitsplatzunterweisung erfolgt? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Sind die erforderlichen, aktuellen Kalibriernachweise für die Prüfgeräte der Elektrosicherheit vorhanden? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | V |
| Bemerkung: |       |
| Besitzen die im Einsatz befindlichen Arbeitsmittel eine aktuelle Prüfplakette? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Sind die im Einsatz befindlichen Arbeitsmittel visuell in Ordnung? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Sind die im Einsatz befindlichen Arbeitsmittel für den Einsatzort geeignet? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Liegt die letzte Schulung zum Erhalt der Fachkunde nicht länger als 3 Jahre zurück? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Sind die innerbetrieblichen Ansprechpartner bekannt? (SiFa, VEFK, GefStoff-Beauftragter etc.) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | V |
| Bemerkung: |       |
| Hat der Beschäftigte die mindestens jährliche Sicherheitsunterweisung erhalten? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Ist der Arbeitsplatz sauber und ordentlich? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Werden die vorhandenen Arbeitsanweisungen richtig umgesetzt und erfolgt deren regelmäßige Überprüfung? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | V |
| Bemerkung: |       |
| Ist der Arbeitsplatz ordnungsgemäß abgesichert? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | M |
| Bemerkung: |       |
| Sind die Sicherheitsanforderungen richtig eingehalten? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | M |
| Bemerkung: |       |
| Entsprechen die eingesetzten Arbeitsverfahren der durchzuführenden Tätigkeit? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | M |
| Bemerkung: |       |
| Entspricht die Arbeitsqualität den Anforderungen (Normen, Beauftragung)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Z |
| Bemerkung: |       |
| Ist ein Melde-/Berichtsverfahren für elektrische Unfälle bzw. besondere Vorkommnisse/Ereignisse installiert? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | E |
| Bemerkung: |       |
| Werden beinahe Unfälle beim Betrieb der elektrischen Anlage dokumentiert? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Beachten externen Mitarbeiter gegebenenfalls erforderliche zusätzliche Festlegungen ihres Unternehmens zum Berichtswesen und den Systemerfordernissen? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | J |
| Bemerkung: |       |
| Ist ein enges, verzahntes Zusammenwirken mit Hilfs- und Rettungsorganisationen abgestimmt? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | E |
| Bemerkung: |       |
| Wenn Netzleitstellen/Betriebs- oder Steuerzentralen eingesetzt werden: Wurden geeignete Prozessabläufe zwischen dem Anlagenverantwortlichen, dem Arbeitsverantwortlichen, den Hilfs- und Rettungskräften sowie den Mitarbeitern der Leitstelle vereinbart? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | E |
| Bemerkung: |       |
| Werden bei tödlichen Unfällen sofort der Anlagenbetreiber und die Hilfs- und Rettungskräfte benachrichtigt?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | E |
| Bemerkung: |       |
| Werden Erste Hilfe und Löscheinrichtungen bereitgestellt? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | E |
| Bemerkung: |       |
| Kann im Notfall, der Situation angemessene Maßnahmen ergreifen werden, um die Sicherheit in der Umgebung des Unfallortes wiederherzustellen, sowie diese vor weiteren Schäden zu schützen? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | E |
| Bemerkung: |       |
| Sind schnelle Einsatzteams vorgesehen, deren Aufgabe es ist, an der Unfallstelle Maßnahmen gegen Gefährdungen durch elektrischen Strom einzuleiten? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | E |
| Bemerkung: |       |

**\*Hinweis:** Kontrollfragen die nicht relevant sind, werden ausgelassen.
**#Intervall**: Nach erfolgter Erstbefragung, sollten die Bereiche in folgenden Intervallen nachgeprüft werden:
 E Einmalig, J Jährlich, V vierteljährlich, Z zweimonatlich, M monatlich

|  |
| --- |
| **Bemerkungen:**       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift