|  |  |
| --- | --- |
| **Anlage** | |
| **Standort:** |  |
| **Gebäude:** |  |
| **Abteilung:** |  |
| **Anlagenbetreiber:** |  |
| **Anlage:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verantwortlichkeiten** | | | | |
| **Anlagenverantwortlicher:** | |  | **Firma:** |  |
|  | Hiermit erfolgt eine Pflichtenübertragung |
| **Aufgaben:** | |  | | |
| **Arbeitsverantwortlicher:** | |  | **Firma:** |  |
|  | Hiermit erfolgt eine Pflichtenübertragung |
| **Aufgaben:** | |  | | |
| **Koordinator:** | |  | **Firma:** |  |
|  | Hiermit erfolgt eine Pflichtenübertragung |
| **Aufgaben:** | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durchführungserlaubnis** | |
| **Tätigkeiten:** |  |
| **Anlagen:** |  |
| **Zeitraum:** |  |

| **Hiermit wird bestätigt, folgende Punkte unbedingt einzuhalten:** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Festlegungen** | **ja** | **Bemerkung** | **entfällt** |
| Zugang haben nur Elektrofachkräfte oder Elektrotechnisch unterwiesene Personen |  |  |  |
| Unbefugten ist der Zutritt zum Arbeitsbereich zu verwehren |  |  |  |
| Der Schlüssel für den Zugang ist nicht weiterzugeben. |  |  |  |
| Die Zugangsberechtigung gilt nur für den Zugang zu Elektrischen Betriebsräumen entsprechend des oben genannten Arbeitsbereiches und der aufgeführten Tätigkeit |  |  |  |
| Warn- und Hinweisschilder im Betriebsraum sind zu beachten |  |  |  |
| Die gesamte Anlage ist als unter Spannung stehend zu betrachten |  |  |  |
| Es sind Schalthandlungen nur nach entsprechendem schriftlichen Auftrag durchzuführen |  |  |  |
| Die Durchführung der Arbeiten hat unter Einhaltung der gültigen Regelwerke z. B. ArbSchG, BetrSichV insbesondere unter Anwendung der VDE Normen, BG Vorschriften zu erfolgen |  |  |  |
| Veränderungen, die in der Anlage erkannt oder bemerkt werden, auch wenn sie nicht mit der durchgeführten Arbeit in Zusammenhang stehen, sind unverzüglich dem Koordinator/ Ansprechpartner mitzuteilen |  |  |  |
| Die abgestimmten Festlegungen sind vom Arbeitsverantwortlichen für alle im elektrischen Betriebsraum arbeitenden Monteure durchzuführen zu kommunizieren und deren Einhaltung sicherzustellen. |  |  |  |

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Ausführende, dass die getroffenen Festlegungen, sowie die Übernahme der definierten Verantwortung verstanden wurden. Weiterhin versichert er die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen. Sollte es im Rahmen der Arbeitsdurchführung zu Zwischenfällen kommen, sind diese umgehend zu kommunizieren.

Des Weiteren wird bestätigt, dass die mitgeltenden Dokumente (Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen, Betriebsanweisungen, usw.) gelesen und Verstanden wurden und im Rahmen der Arbeitsdurchführung, Anwendung finden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum / Unterschrift (Anlagenbetreiber Elektrotechnik) |  | Datum / Unterschrift (Anlagenverantwortlicher) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum / Unterschrift (Arbeitsverantwortlicher) |  |  |