|  |
| --- |
| **Angaben zur Person** |
| Unternehmen / Abteilung: |       |
| Name: |       |
| Datum: |       |
| **Bearbeitungshinweise** |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an.
* Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten.
* Mehrfachnennungen sind möglich.
* Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können.
 |
| **Fragen** |
| **1** | Frage: Nach welcher Norm werden ortsveränderliche elektrische Geräte wiederkehrend geprüft? |
| [ ]  | VDE 0100-600 |
| [ ]  | VDE 0702 |
| [ ]  | VDE 0751-1 |
| [ ]  | VDE 0701-0702 |
| **2** | Frage: Wie groß ist der Grenzwert für die Isolationsmessung bei Schutzklasse I Geräten? |
| [ ]  | ≥ 1 Ω |
| [ ]  | ≥ 1 MΩ |
| [ ]  | ≥ 2 MΩ |
| [ ]  | ≥ 1 kΩ |
| **3** | Frage: Welches Messverfahren ist für die Messung des Berührungsstromes sinnvoll? |
| [ ]  | Direktes Messverfahren |
| [ ]  | Differenzstrom-Messverfahren |
| [ ]  | Detailmessverfahren |
| [ ]  | Alternatives Messverfahren |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden